## Gesamt
Schätzung der Probenahmepräzision
für die Bestimmung von |  |  | Nitrat in Kopfsalat aus Gewächshäusern
bei der Probenahme aus |  |  | Beispiel aus EURACHEM Guide - zur Validierung
basierend auf der "Duplicate method" in:
Eurachem/EUROLAB/ CITAC/Nordtest/AMC Guide: Measurement uncertainty arising from sampling:
a guide to methods and approaches. www.eurachem.org
berechnet von:
Datum: |  |  | Unterschrift:
| PN-Zielobjekt | Probe 1 /Ergebnis 1 | Probe 1 /Ergebnis 2 | Probe 2 /Ergebnis 2 | Probe 2 /Ergebnis 2
1 | PN-Stelle 1 | 3898 | 4139 | 4466 | 4693
2 | PN-Stelle 2 | 3910 | 3993 | 4201 | 4126
3 | PN-Stelle 3 | 5708 | 5903 | 4061 | 3782
4 | PN-Stelle 4 | 5028 | 4754 | 5450 | 5416
5 | PN-Stelle 5 | 4640 | 4401 | 4248 | 4191
6 | PN-Stelle 6 | 5182 | 5023 | 4662 | 4839
7 | PN-Stelle 7 | 3028 | 3224 | 3023 | 2901
8 | PN-Stelle 8 | 3966 | 4283 | 4131 | 3788
9 | PN-Stelle 9
10 | PN-Stelle 10
| Standardabweichung, gesamt: |  |  | 774.5296 | 17.82%
| Standardabweichungen zwischen PN-Stellen: |  |  | 556.2804 | 12.8%
| Wiederholstandardabweichung Analytik: |  |  | 148.1806 | 3.41%
| Standardabweichung Probenahme: |  |  | 518.1609 | 11.92%
| Erweiterte Probenahmeunsicherheit (ohne systematische Abweichung; k=2): |  |  |  | 23.85%
© 2020, Dr. Michael Koch, Institut für Siedlungswasserbau, Univ. Stuttgart, www.aqsbw.de
Die Benutzung dieses EXCEL-Blatts ist frei, solange der Copyright-Vermerk nicht entfernt wird.
Wenn zu erwarten ist, dass die Häufigkeitsverteilungen der Analytik, der Variabilität zwischen und innerhalb der Proben ausreißerbelastet sind, wird empfohlen, robuste Schätzverfahren anzuwenden. Dies ergibt zuverlässigere Schätzungen der Varianzen. Ein Programm zur Berechnung der robusten ANOVA (RANOVA) ist unter http://www.rsc.org/Membership/Networking/InterestGroups/Analytical/AMC/Software/index.asp verfügbar.
ver. 1.2

## Berechnungen
Z=Ziel; P=Probe; W=Wert
Mittelwert Z1 / P1 | 4018.5 | Mittelwert Z1 / P2 | 4579.5 | Mittelwert Z1 | 4299 | Gesamtmittelwert | 4345.5625 | Abweichungsquadrat Z1 | 2168.0664 | Abweichungsquadrat Z1 / P1 | 78680.25 | Abweichungsquadrat Z1 / P2 | 78680.25 | Abweichungsquadrat Z1 / P1 / W1 | 14520.25 | Abweichungsquadrat Z1 / P1 / W2 | 14520.25 | Abweichungsquadrat Z1 / P2 / W1 | 12882.25 | Abweichungsquadrat Z1 / P2 / W2 | 12882.25 | Abweichungsquadrat_ges Z1 / P1 / W1 | 200312.1914 | Abweichungsquadrat_ges Z1 / P1 / W2 | 42668.0664 | Abweichungsquadrat_ges Z1 / P2 / W1 | 14505.1914 | Abweichungsquadrat_ges Z1 / P2 / W2 | 120712.8164
Mittelwert Z2 / P1 | 3951.5 | Mittelwert Z2 / P2 | 4163.5 | Mittelwert Z2 | 4057.5 |  |  | Abweichungsquadrat Z2 | 82980.0039 | Abweichungsquadrat Z2 / P1 | 11236 | Abweichungsquadrat Z1 / P2 | 11236 | Abweichungsquadrat Z2 / P1 / W1 | 1722.25 | Abweichungsquadrat Z2 / P1 / W2 | 1722.25 | Abweichungsquadrat Z2 / P2 / W1 | 1406.25 | Abweichungsquadrat Z2 / P2 / W2 | 1406.25 | Abweichungsquadrat_ges Z2 / P1 / W1 | 189714.6914 | Abweichungsquadrat_ges Z2 / P1 / W2 | 124300.3164 | Abweichungsquadrat_ges Z2 / P2 / W1 | 20898.3164 | Abweichungsquadrat_ges Z2 / P2 / W2 | 48207.6914
Mittelwert Z3 / P1 | 5805.5 | Mittelwert Z3 / P2 | 3921.5 | Mittelwert Z3 | 4863.5 |  |  | Abweichungsquadrat Z3 | 268259.2539 | Abweichungsquadrat Z3 / P1 | 887364 | Abweichungsquadrat Z1 / P2 | 887364 | Abweichungsquadrat Z3 / P1 / W1 | 9506.25 | Abweichungsquadrat Z3 / P1 / W2 | 9506.25 | Abweichungsquadrat Z3 / P2 / W1 | 19460.25 | Abweichungsquadrat Z3 / P2 / W2 | 19460.25 | Abweichungsquadrat_ges Z3 / P1 / W1 | 1856235.9414 | Abweichungsquadrat_ges Z3 / P1 / W2 | 2425611.5664 | Abweichungsquadrat_ges Z3 / P2 / W1 | 80975.8164 | Abweichungsquadrat_ges Z3 / P2 / W2 | 317602.6914
Mittelwert Z4 / P1 | 4891 | Mittelwert Z4 / P2 | 5433 | Mittelwert Z4 | 5162 |  |  | Abweichungsquadrat Z4 | 666570.1914 | Abweichungsquadrat Z4 / P1 | 73441 | Abweichungsquadrat Z1 / P2 | 73441 | Abweichungsquadrat Z4 / P1 / W1 | 18769 | Abweichungsquadrat Z4 / P1 / W2 | 18769 | Abweichungsquadrat Z4 / P2 / W1 | 289 | Abweichungsquadrat Z4 / P2 / W2 | 289 | Abweichungsquadrat_ges Z4 / P1 / W1 | 465720.9414 | Abweichungsquadrat_ges Z4 / P1 / W2 | 166821.1914 | Abweichungsquadrat_ges Z4 / P2 / W1 | 1219782.1914 | Abweichungsquadrat_ges Z4 / P2 / W2 | 1145836.4414
Mittelwert Z5 / P1 | 4520.5 | Mittelwert Z5 / P2 | 4219.5 | Mittelwert Z5 | 4370 |  |  | Abweichungsquadrat Z5 | 597.1914 | Abweichungsquadrat Z5 / P1 | 22650.25 | Abweichungsquadrat Z1 / P2 | 22650.25 | Abweichungsquadrat Z5 / P1 / W1 | 14280.25 | Abweichungsquadrat Z5 / P1 / W2 | 14280.25 | Abweichungsquadrat Z5 / P2 / W1 | 812.25 | Abweichungsquadrat Z5 / P2 / W2 | 812.25 | Abweichungsquadrat_ges Z5 / P1 / W1 | 86693.4414 | Abweichungsquadrat_ges Z5 / P1 / W2 | 3073.3164 | Abweichungsquadrat_ges Z5 / P2 / W1 | 9518.4414 | Abweichungsquadrat_ges Z5 / P2 / W2 | 23889.5664
Mittelwert Z6 / P1 | 5102.5 | Mittelwert Z6 / P2 | 4750.5 | Mittelwert Z6 | 4926.5 |  |  | Abweichungsquadrat Z6 | 337488.3789 | Abweichungsquadrat Z6 / P1 | 30976 | Abweichungsquadrat Z1 / P2 | 30976 | Abweichungsquadrat Z6 / P1 / W1 | 6320.25 | Abweichungsquadrat Z6 / P1 / W2 | 6320.25 | Abweichungsquadrat Z6 / P2 / W1 | 7832.25 | Abweichungsquadrat Z6 / P2 / W2 | 7832.25 | Abweichungsquadrat_ges Z6 / P1 / W1 | 699627.6914 | Abweichungsquadrat_ges Z6 / P1 / W2 | 458921.5664 | Abweichungsquadrat_ges Z6 / P2 / W1 | 100132.6914 | Abweichungsquadrat_ges Z6 / P2 / W2 | 243480.5664
Mittelwert Z7 / P1 | 3126 | Mittelwert Z7 / P2 | 2962 | Mittelwert Z7 | 3044 |  |  | Abweichungsquadrat Z7 | 1694064.9414 | Abweichungsquadrat Z7 / P1 | 6724 | Abweichungsquadrat Z1 / P2 | 6724 | Abweichungsquadrat Z7 / P1 / W1 | 9604 | Abweichungsquadrat Z7 / P1 / W2 | 9604 | Abweichungsquadrat Z7 / P2 / W1 | 3721 | Abweichungsquadrat Z7 / P2 / W2 | 3721 | Abweichungsquadrat_ges Z7 / P1 / W1 | 1735970.9414 | Abweichungsquadrat_ges Z7 / P1 / W2 | 1257902.4414 | Abweichungsquadrat_ges Z7 / P2 / W1 | 1749171.5664 | Abweichungsquadrat_ges Z7 / P2 / W2 | 2086760.8164
Mittelwert Z8 / P1 | 4124.5 | Mittelwert Z8 / P2 | 3959.5 | Mittelwert Z8 | 4042 |  |  | Abweichungsquadrat Z8 | 92150.1914 | Abweichungsquadrat Z8 / P1 | 6806.25 | Abweichungsquadrat Z1 / P2 | 6806.25 | Abweichungsquadrat Z8 / P1 / W1 | 25122.25 | Abweichungsquadrat Z8 / P1 / W2 | 25122.25 | Abweichungsquadrat Z8 / P2 / W1 | 29412.25 | Abweichungsquadrat Z8 / P2 / W2 | 29412.25 | Abweichungsquadrat_ges Z8 / P1 / W1 | 144067.6914 | Abweichungsquadrat_ges Z8 / P1 / W2 | 3914.0664 | Abweichungsquadrat_ges Z8 / P2 / W1 | 46037.0664 | Abweichungsquadrat_ges Z8 / P2 / W2 | 310875.9414
Mittelwert Z9 / P1 |  | Mittelwert Z9 / P2 |  | Mittelwert Z9 |  |  |  | Abweichungsquadrat Z9 |  | Abweichungsquadrat Z9 / P1 |  | Abweichungsquadrat Z1 / P2 |  | Abweichungsquadrat Z9 / P1 / W1 |  | Abweichungsquadrat Z9 / P1 / W2 |  | Abweichungsquadrat Z9 / P2 / W1 |  | Abweichungsquadrat Z9 / P2 / W2 |  | Abweichungsquadrat_ges Z9 / P1 / W1 |  | Abweichungsquadrat_ges Z9 / P1 / W2 |  | Abweichungsquadrat_ges Z9 / P2 / W1 |  | Abweichungsquadrat_ges Z9 / P2 / W2
Mittelwert Z10 / P1 |  | Mittelwert Z10 / P2 |  | Mittelwert Z10 |  |  |  | Abweichungsquadrat Z10 |  | Abweichungsquadrat Z10 / P1 |  | Abweichungsquadrat Z1 / P2 |  | Abweichungsquadrat Z10 / P1 / W1 |  | Abweichungsquadrat Z10 / P1 / W2 |  | Abweichungsquadrat Z10 / P2 / W1 |  | Abweichungsquadrat Z10 / P2 / W2 |  | Abweichungsquadrat_ges Z10 / P1 / W1 |  | Abweichungsquadrat_ges Z10 / P1 / W2 |  | Abweichungsquadrat_ges Z10 / P2 / W1 |  | Abweichungsquadrat_ges Z10 / P2 / W2
Anzahl Ziele a | 8 | [6 empty] | SS(zwischen Zielen) | 12577112.875 |  |  | SS(zwischen Proben) | 4471511 | [6 empty] | SS(innerhalb Proben) | 351320 | [6 empty] | SS(gesamt) | 17399943.875
Anzahl Proben je Ziel | 2 | [6 empty] | MS(zwischen Zielen) | 1796730.4107 |  |  | MS(zwischen Proben) | 558938.875 | [6 empty] | MS(innerhalb Proben) | 21957.5
Anzahl Werte je Probe | 2
Varianz(innerhalb Proben) |  | 21957.5
Varianz(zwischen Proben, innerhalb Ziele) |  | 268490.6875
Varianz(zwischen Zielen) |  | 309447.8839
Gesamtvarianz |  | 599896.0714
St.abw.(innerhalb Proben) |  | 148.1806 | 3.41% | Analytik
St.abw.(zwischen Proben, innerhalb Ziele) |  | 518.1609 | 11.92% | Probenahme
St.abw.(zwischen Zielen) |  | 556.2804 | 12.8% | zwischen den Zielen
St.Abw. Messung |  | 538.9325 | 12.4% | Messung
St.Abw. Gesamt |  | 774.5296 | 17.82% | Gesamt